## Arkusz1
Załącznik nr 4b Instalacje wod-kan/co /gaz" Pasaco"
Opis robót | J.m. | Ilość | CJ | wartość
Instalacja centralnego ogrzewania
Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie | szt. | 3
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/920 | szt. | 1
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/400 | szt. | 1
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 900/920 | szt. | 1
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/1120 | szt. | 2
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/800 | szt. | 1
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/600 | szt. | 1
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/720 | szt. | 1
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/1400 | szt. | 1
Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 900/720 | szt. | 1
Grzejniki stalowe dwupłytowe 21KV 600/400 | szt. | 2
Grzejniki stalowe dwupłytowe 21KV 600/600 | szt. | 1
Grzejniki stalowe dwupłytowe 21KV 600/720 | szt. | 2
Grzejniki stalowe dwupłytowe 21KV 600/1400 | szt. | 1
Grzejniki stalowe płytowe VSVM 21/1800 770 | szt. | 1
Grzejniki stalowe płytowe VSVM 21/1800 630 | szt. | 1
Grzejniki stalowe płytowe VSVM 21/1800 560 | szt. | 1
Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC05/15 (5 obwodów, 3/4"/15) | kpl. | 3
Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC07/15 (7 obwodów, 3/4"/15) | kpl. | 1
Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 6 | szt. | 2
Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9 | szt. | 1
Montaż grzejników elektrycznych o mocy do 2,5kW | szt. | 4
Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm | szt. | 6
Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 15 mm | szt. | 6
Zawór równoważący ASV-PV GW 5-25 Dn25 | szt. | 1
Zawór równoważący ASV-M GW Dn25 | szt. | 1
Zawór równoważący ASV-M GW Dn25 | szt. | 1
Zawór równoważący ASV-PV GW 5-25 Dn20 | szt. | 1
Zawór równoważący ASV-M GW Dn20 | szt. | 1
Zawór równoważący ASV-PV GW 5-25 Dn15 | szt. | 1
Zawór równoważący ASV-M GW Dn15 | szt. | 1
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 32-40 mm | szt. | 2
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm | kpl. | 7
Zawory grzejnikowe termostatyczne wzmocnione o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm | kpl. | 15
Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 16 mm | m | 386
Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 18
Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 6
Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 30
Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 38
Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku - CIEPŁO TECHNOLOGICZNE | m | 39.4
Instalacja gazowa
Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 44.5
Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 21.4
Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 19.1
Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 35.4
Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 59.1
Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 80 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20.5
Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10
Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm | m | 179.5
Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm | m | 30.5
Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm | szt. | 7
Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm | szt. | 2
Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm | szt. | 1
Kurki gazowe przelotowe o śr. 80 mm | szt. | 1
Bufor DN100 L=4,4-4,5m | szt. | 2
Instalacja wody użytkowej, hydrantowej
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe 2xocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15.8
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe 2xocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 23.6
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe 2xocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 96.4
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 65 mm stalowe 2xocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 24.4
Szafki hydrantowe naścienne HP25 | szt. | 2
Rurociągi z rur warstwowych Flex o śr. zewn. 16 mm | m | 92
Rurociągi z rur warstwowych Flex o śr. zewn. 20 mm | m | 46
Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 26 mm | m | 26
Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 32 mm | m | 71
Szafki hydrantowe naścienne HP52 | szt. | 3
Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 9
Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych dla osób niepełnosprawnych | szt. | 1
Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce | szt. | 1
Montaż zlewów żeliwnych | szt. | 1
Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego | kpl. | 8
Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej | kpl. | 4
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl. | 3
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepelnosprawnych | kpl. | 1
Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane przy ścianie masywnej | kpl. | 3
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar | szt. | 3
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm | szt. | 8
Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl. | 7
Baterie lekarskie o śr. nom. 15 mm | szt. | 1
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm | szt. | 1
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 8
Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 5
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 6
Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm | szt. | 1
Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 | kpl. | 1
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 2
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2
Pompa cyrkulacyjna H=1,2kPa 0,065m3/h | kpl. | 1
Zawór pierwszeństwa DH300 DN65 | szt. | 1
Montaż zestawu hydroforowego - opcjonalnie | kpl. | 1
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 395.2
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 160.2
Instalacja kanalizacji deszczowej, podciśnieniowej
Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 75 mm | m | 50
Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 110 mm | m | 65
Wpusty dachowe Geberit Pluvia podwójne | kpl. | 9
Połączenia kielichami kompensacyjnymi polietylenowymi Geberit HDPE w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 63-75 mm | szt. | 9
Izolacja matami Geberit Isol rur HDPE o śr. zewn. 75 mm | m | 50
Izolacja matami Geberit Isol rur HDPE o śr. zewn. 110 mm | m | 65
Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 8
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rurociągi z PCW-U SN8 o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 54
Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 60
Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. | 6
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 13
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 8
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 4
Rury wywiewne śr. 110 | szt. | 6
Kotłownia
Kotły wiszące gazowe, kondensacyjne z zamknięta komorą spalania Brotje WGB 70E 70kW (system kaskadowy) | kocioł | 2
Sprzęgło hydrauliczne MH80 Mibes | kpl. | 1
Regulator pogodowy, z czujnikiem temperatury zewnętrznej ISR SSR | ukł. | 1
Moduły komunikacyne BM, BSM | ukł. | 2
Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm l=1500 | kpl | 2
Komin koncentryczny, typu Turbo 110/160 | kpl | 2
Naczynie wzbiorcze typu NG50, np. Reflex | kpl. | 1
Pompa obiegowa PO1, PO3 Stratos 25/1-8 CAN PN10 | kpl. | 2
Pompa obiegowa PO2 Stratos 30/1-8 CAN PN10 | kpl. | 1
Pompa kotłowa PK Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10 | kpl. | 2
Pompa ładująca PŁ Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10 | kpl. | 1
Pompa uzupełniająca, do glikolu Wilo-Jet 204 | kpl. | 1
Pompa cyrkulacyjna Wilo Stratos Eco-Z 25/1-5 | kpl. | 1
Podgrzewacz c.w.u. typu EAS500 | kpl | 2
Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 p0=6,0bar dn25 | szt. | 1
Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 p0=3,0 bar dn20 | szt. | 2
Naczynie wzbiorcze typu Refix DT5 80 Reflex | kpl. | 1
Filtr siatkowy dn65 | szt. | 2
Filtr siatkowy dn32 | szt. | 1
Filtr siatkowy dn25 | szt. | 2
Filtr siatkowy dn20 | szt. | 1
Zawór regulacyjny MSV-BD 5,8obr. Dn20 | ukł. | 1
Zawór mieszający trójdrogowy HRB3 dn20 kvs=6,3m3/h z siłownikiem AMB162 230V | ukł. | 1
Stacja uzdatniania wody, np. Cosmowater Home | kpl | 1
Zawór antyskażeniowy typ EA dn25 | szt. | 1
Zawór antyskażeniowy typ EA dn20 | szt. | 1
Manometr zwykły M100 0-1,6MPa KFM Włocławek | szt. | 12
Manometr zwykły M100 0-1,0MPa KFM Włocławek | szt. | 1
Termometr bimetaliczny 0-150C T50-T/10 KFM Włocławek | szt. | 5
Wymienniki płytowy | szt. | 1
Zawór odcinający, kołnierzowy dn65 P=1,6 MPa, T=+120C | szt. | 7
Zawory kulowe, gwintowane dn50 mm P=1,6MPa T=+120C | szt. | 6
Zawory kulowe, gwintowane dn32mm P=1,6MPa T=+120C | szt. | 5
Zawory kulowe, gwintowane dn25mm P=1,6MPa T=+120C | szt. | 12
Zawory kulowe, gwintowane dn25mm (odporny na działanie glikolu) | szt. | 3
Zawory kulowe, gwintowane dn20mm P=1,6MPa T=+120C | szt. | 5
Zawory kulowe, gwintowane dn20mm P=1,6MPa T=+120C (odporny na działanie glikolu) | szt. | 3
Zawory kulowe, gwintowane dn15mm P=1,6MPa T=+120C | szt. | 2
Zawór zwrotny, kołnierzowy dn65 P=1,6 MPa, T=+120C | szt. | 1
Zawory zwrotne, gwintowane dn50 mm P=1,6MPa T=+120C | szt. | 2
Zawór zwrotny, gwintowany dn32mm P=1,6MPa T=+120C | szt. | 1
Zawór zwrotny, gwintowany dn25mm P=1,6MPa T=+120C | szt. | 1
Zawór zwrotny, gwintowany dn25mm (odporny na działanie glikolu) | szt. | 1
Zawór zwrotny, gwintowany dn20mm P=1,6MPa T=+120C | szt. | 1
Zawór zwrotny, gwintowany dn20mm P=1,6MPa T=+120C (odporny na działanie glikolu) | szt. | 1
Zawór zwrotny, gwintowany dn15mm P=1,6MPa T=+120C | szt. | 1
Wodomierz Q=2,5m3/h, Qmax=3,1m3/h Dn15 | kpl. | 1
Wodomierz JS-1,5 dn20 | kpl. | 1
Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm, np. TYCO HY - Vent | szt. | 10
Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 15 mm | szt. | 10
Kurek do manometru dn10 P=1,6MPa | szt. | 12
Neutralizator NEOP D bez pompy z granulatem do kotłów 50-500kW | szt. | 1
Zbiornik uzupełniający glikol 50l, wraz z glikolem etylenowym 35% 52kg | kpl. | 1
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 15-20 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach | m | 1
Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1