Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowej SPRĘŻĄRKI POWIETRZA Z APARATURĄ POMOCNICZĄ

| (pieczęć Wykonawcy) | OFERTA CENOWA |
| --- | --- |

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................... (adres siedziby wykonawcy)

REGON.....................................................................

Nr NIP .....................................................................

Nr konta bankowego: ....................................................................................................

Nr telefonu ...................................................................................................................

Nr faxu ........................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam(y) niniejszą ofertę:

  - Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym za cenę w walucie PLN brutto: ……………………… netto:…………………………

  - Okres gwarancji na stopień sprężający wynosi ……………………………………mth

  - Okres gwarancji na pozostałe podzespoły wynosi ……………………………….miesięcy

  - Okres gwarancji na pozostałe urządzenia będące przedmiotem zapytania przetargowego wynosi ………………………………………………………miesięcy

  - Przebieg do remontu stopnia sprężającego wynosi ………………………………… mth

  - Łączny koszt przeglądów okresowych w ciągu roku przy obciążeniu 8000 mth/rok obejmujący wszelkie materiały eksploatacyjne, serwisowe, dojazdy oraz robociznę wynosi ………….. PLN brutto……………; PLN  ……………..netto

  - Czas dostawy do siedziby Pasaco sp. z o.o. liczony w tygodniach od dnia podpisania umowy wynosi ……………………………………………………

  - Adres Przedstawicielstwa naszej firmy oraz obsługi serwisowej w Polsce …………………………………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................

  - Oferta obejmuje:

- Fabrycznie nową  sprężarkę oraz aparaturę pomocniczą  o parametrach technicznych wyszczególnionych poniżej w punkcie 10.

- Dostawę sprężarki  do siedziby Zamawiajacego,

- Całościowy montaż i uruchomienie sprężarki w siedzibie Zamawiającego,

- Przygotowanie dokumentacji do odbioru UDT

- Instalację połączeniową urządzeń sprężarkowni w systemie rur stalowych, ocynkowanych, zaciskanych typu GEBERIT MAPRESS lub równoważną

  - Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanej przez naszą firmę sprężarki wraz z aparaturą pomocniczą

- Sprężarka powietrza

| Ogólne parametry |  |  | Wypełnić lub zaznaczyć TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |  |
| 2. | Model |  |  |
| 3. | Typ | Śrubowa lub łopatkowa |  |
| 4. | Maksymalna wydajność przy ciśnieniu 0,75MPa | ≥4,1m3/min |  |
| 5. | Ciśnienie robocze | Regulowane w zakresie 0,5 – 1,0MPa | TAK / NIE |
| 6. | Max. moc znamionowa silnika | 25kW |  |
| 7. | Regulacja wydajności | Za pomocą falownika | TAK / NIE |
| 8. | Sposób przeniesienia napędu | Bezpośredni z silnika na stopień śrubowy | TAK / NIE |
| 9. | Max. poziom hałasu | 73db(A) |  |
| 10. | Wymiary max. LxBxH | 1850x1300x1650 |  |
| 11. | Max. masa | 900kg |  |
| 12. | Wymagania panelu sterującego | Menu w j. polskim Komunikacja z siecią internetową z wizualizacją panelu, możliwość transmisji informacji o podstawowych parametrach pracy urządzenia (stan praca – awaria, wydatek, ciśnienie, temperatura) oraz historią zdarzeń | TAK/NIE |

- Osuszacz powietrza

| Ogólne parametry Wypełnić lub uzupełnić TAK lub NIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | chłodniczy | TAK/NIE |
| 2. | Sposób zabudowy | Wolnostojący lub zintegrowany ze sprężarką |  |
| 3. | Wydajność | ≥4,1 |  |
| 4. | Ciśnienie robocze | ≥1,0MPa |  |
| 5. | Spust kondensatu | Automatyczny, bez strat sprężonego powietrza | TAK/NIE |

- Separator cyklonowy z elektronicznie sterowanym spustem kondensatu

| Ogólne parametry |  |  | Wypełnić lub zaznaczyć TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spust kondensatu | Automatyczny, bez strat sprężonego powietrza | TAK/NIE |

- Filtr wstępny sprężonego powietrza

| Ogólne parametry |  |  | Wypełnić lub zaznaczyć TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | suchy | TAK/NIE |
| 2. | Szczątkowa zawartość aerozoli | ˂ 1,0mg/m3 | TAK/NIE |
| 3. | Skuteczność filtracji | Cząstki stałe > 3µm | TAK/NIE |
| 4. | Wydajność | ≥4,1/min |  |
| 5. | Max. ciśnienie robocze | ≥1,0MPa | TAK/NIE |
| 6. | Manometr różnicy ciśnień | mechaniczny | TAK/NIE |
| 7. | Spust kondensatu | Automatyczny, bez strat sprężonego powietrza | TAK/NIE |

- Filtr dokładny sprężonego powietrza

| Ogólne parametry |  |  | Wypełnić lub zaznaczyć TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | suchy | TAK/NIE |
| 2. | Szczątkowa zawartość aerozoli | ˂ 0,01mg/m3 | TAK/NIE |
| 3. | Skuteczność filtracji | Cząstki stałe > 0,01µm | TAK/NIE |
| 4. | Wydajność | ≥4,1m3/min |  |
| 5. | Max. ciśnienie robocze | ≥1,0MPa | TAK/NIE |
| 6. | Spust kondensatu | Automatyczny, bez strat sprężonego powietrza | TAK/NIE |

- Zbiornik sprężonego powietrza

| Ogólne parametry |  |  | Wypełnić lub zaznaczyć TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność | 1500l | TAK/NIE |
| 2. | powierzchnie | Zewnętrzna – malowanie proszkowe Wewnętrzna – malowanie antykorozyjne | TAK/NIE |
| 2. | Max. średnica | 1100mm |  |
| 3. | Max. wysokość | 2600mm |  |
| 4. | Max. nadciśnienie robocze | ≥1,1MPa | TAK/NIE |
| 5. | Wyposażenie | - Manometr - Kurek manometryczny - Zawór bezpieczeństwa - Otwór rewizyjny - Automatyczny zawór spustu kondensatu sterowany elektronicznie, bez strat sprężonego powietrza - Dokumentacja UDT | TAK/NIE |

- System separacji kondensatu   TAK/NIE

  - Gwarancje

| Gwarancje – zakres minimalnego okresu objęcia gwarancją |  |  | Wypełnić lub zaznaczyć TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stopień sprężający sprężarki | ≥36000mth ≥48 miesięcy |  |
| 2. | Pozostałe elementy sprężarki | ≥48 miesięcy |  |
| 3. | Pozostałe urządzenia będące przedmiotem przetargu | ≥48 miesięcy |  |

  - Oświadczenia:

  - Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i złożenia prawidłowej oferty.

  - Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert do dnia złożenia zamówienia bądź zawarcia umowy.

  - Oświadczam(y), że nie występują wobec mnie (nas) podstawy do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. VI Zapytania ofertowego

  - Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy .......................................... tel. ……………………………………………… e-mail:…………………………………..

......................................................					........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 						(data)

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* niepotrzebne należy skreślić