Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  na dostawę nowego fabrycznie aparatu do badania gramatury powłoki silikonowej

| (pieczęć Wykonawcy) wymagana | OFERTA CENOWA |
| --- | --- |

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................... (adres siedziby wykonawcy)

REGON.....................................................................

Nr NIP .....................................................................

Nr konta bankowego: ....................................................................................................

Nr telefonu ...................................................................................................................

Nr faxu ........................................................................................................................

składam(y) niniejszą ofertę:

  - Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym  za cenę w walucie EUR brutto: ……………………… netto:………………………… lub w PLN brutto: ………………………..netto:………………………………………………………….

  - Okres gwarancji jakości na aparat do pomiaru siły odrywania wynosi ………………………..miesięcy

  - Termin dostawy  wynosi ………………………….. tygodni

  - Do oferty załączam ( y ) kartę katalogową / specyfikację urządzenia

Oferta obejmuje:

- dostawę do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy max. 10 tygodni,  licząc od daty podpisania umowy

- zainstalowanie urządzenia w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy

-  instrukcję w języku polskim

- kartę produktu / specyfikację urządzenia

- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego

- gwarancję jakości na aparaturę na okres co najmniej 12 miesięcy,  licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag Zamawiającego

- próbki kalibracyjne na papierze do przygotowania krzywej kalibracyjnej ( próbka papieru

bazowego oraz minimum 5 próbek w zakresie gramatury silikonu 0,2 – 2,5 g/m² )

Oferowany  przez naszą firmę aparat  do badania gramatury powłoki silikonowej spełnia poniższe parametry techniczne

| Aparat do badania gramatury powłoki silikonowej – parametry techniczne | Zaznaczyć TAK lub NIE |
| --- | --- |
| laboratoryjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do szybkiego i dokładnego określania gramatury powłoki silikonowej na papierze i folii w zakresie 0,5 – 3,5 g/m2 silikonu | TAK / NIE |
| możliwość badania powlekanych papierów typu kraft, clay coated, glassine oraz folii PET | TAK / NIE |
| układ detekcyjny SDD | TAK / NIE |
| pomiary w środowisku powietrza (bez konieczności stosowania osłony Helu) | TAK / NIE |
| automatyczny podajnik próbek - minimum 10-pozycyjny | TAK / NIE |
| pełen zestaw akcesoriów do przygotowania próbek pomiarowych | TAK / NIE |
| wbudowany komputer PC | TAK / NIE |
| oprogramowanie do kalibracji, obsługi, obróbki oraz przechowywania danych, oparte na systemie Windows 7 | TAK / NIE |
| możliwość eksportowania danych poprzez złącza USB | TAK / NIE |
| możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki | TAK / NIE |

  - Oświadczenia:

  - Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i złożenia prawidłowej oferty.

  - Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert do dnia złożenia zamówienia bądź zawarcia umowy.

  - Oświadczam(y), że nie występują wobec mnie (nas) podstawy do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. V Zapytania ofertowego

  - Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy ..........................................

tel. ………………………………………………

e-mail:………………………………….

…………………..

data i miejscowość

......................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)